## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | ŠŤÁHLAVICE č.p. 65 - RESTAURACE zateplení objektu
| Misto |  | ŠŤÁHLAVICE
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Obec Šřáhlavy |  |  |  | IČ: | 00257290
|  |  | Masarykova 169 |  |  |  | DIČ: | CZ00257290
33203 Šťáhlavy
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | A.W.F. Projekt s.r.o. |  |  |  | IČ: | 25204114
|  |  | Dvořákova čp. 1016 |  |  |  | DIČ: | CZ25204114
|  | 33202 | Starý Plzenec
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení | [7 empty] | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 2557458.93 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v | Šťáhlavy |  | dne |  | 2023-01-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | ŠŤÁHLAVICE č.p. 65 - RESTAURACE zatepleníí objektu |  |  | 0 | 2557458.93 | 537066 | 3094524.93 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 2557458.93 | 537066 | 3094524.93 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Upravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 780 | Profese |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ŠŤÁHLAVICE č.p. 65 - RESTAURACE zateplení objektu | [20 empty] | STA
O: |  | ŠŤÁHLAVICE | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 522.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.44 |  |  | DIL
1 | 139600012RAA | Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz kolečkem do 20 m | m3 | 0.3 |  | 0 | 0 | 0 | 1741 | 522.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.792 | 1.44 |  |  | POL2_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 1048.88 |  | 1327.12 |  | 0 |  | 0.88571 |  | 0 |  |  |  | 2.9 |  |  | DIL
2 | 275310030RA0 | Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění | m3 | 0.3 |  | 0 | 3496.26 | 1048.88 | 4423.74 | 1327.12 | 21 | 0 | 2.9524 | 0.88571 | 0 | 0 |  |  | 9.6679 | 2.9 |  |  | POL2_0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 17460.5 |  | 35366.8 |  | 0 |  | 1.0201 |  | 0 |  |  |  | 75.12 |  |  | DIL
3 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace SCH 2 | m2 | 74.3 |  | 0 | 235 | 17460.5 | 476 | 35366.8 | 21 | 0 | 0.01373 | 1.0201 | 0 | 0 |  |  | 1.011 | 75.12 |  |  | POL1_0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 903251.87 |  | 723709 |  | 0 |  | 47.2293 |  | 0 |  |  |  | 1521.21 |  |  | DIL
4 | 622422511R00 | Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 % | m2 | 500.57 |  | 0 | 46.17 | 23111.32 | 231.83 | 116047.14 | 21 | 0 | 0.03845 | 19.2469 | 0 | 0 |  |  | 0.50329 | 251.93 |  |  | POL1_0
5 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 92.27 |  | 0 | 13.6 | 1254.87 | 33 | 3044.91 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.00369 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 7.2 |  |  | POL1_0
6 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 500.57 |  | 0 | 3.95 | 1977.25 | 54.25 | 27155.92 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01001 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 55.06 |  |  | POL1_0
7 | 622491106R00 | Postřik fasády z lešení penetrace vč.soklu | m2 | 674.07 |  | 0 | 2.89 | 1948.06 | 12.71 | 8567.43 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.02022 | 0 | 0 |  |  | 0.03 | 20.22 |  |  | POL1_0
8 | 622311016R00 | Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm | m | 128.58 |  | 0 | 136.12 | 17502.31 | 100.38 | 12906.86 | 21 | 0 | 0.00037 | 0.04757 | 0 | 0 |  |  | 0.2136 | 27.46 |  |  | POL1_0
9 | 622432112R00 | Omítka stěn marmolit střednězrnná, sokl | m2 | 91.6 |  | 0 | 501.94 | 45977.7 | 250.06 | 22905.5 | 21 | 0 | 0.00618 | 0.56609 | 0 | 0 |  |  | 0.5 | 45.8 |  |  | POL1_0
10 | 622311735R00 | Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV λ=0,031 160 mm, SO 02 | m2 | 115.72 |  | 0 | 1483.63 | 171685.66 | 686.37 | 79426.74 | 21 | 0 | 0.03389 | 3.9217 | 0 | 0 |  |  | 1.4158 | 163.84 |  |  | POL1_0
11 | 622472162R00 | Omítka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně | m2 | 500.6 |  | 0 | 423.31 | 211908.99 | 375.69 | 188070.41 | 21 | 0 | 0.035 | 17.521 | 0 | 0 |  |  | 0.79201 | 396.48 |  |  | POL1_0
12 | 622311235RT7 | Zateplovací systém fasáda, EPS Grey λ=0,031 ,160 mm , zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 500.6 |  | 0 | 802.04 | 401501.22 | 410.96 | 205726.58 | 21 | 0 | 0.01065 | 5.3314 | 0 | 0 |  |  | 0.857 | 429.01 |  |  | POL1_0
13 | 622311352RT3 | Zatepl.systém ostění, EPS Grey λ=0,031tl. 20 mm, s omítkou | m2 | 42.8 |  | 0 | 616.46 | 26384.49 | 1398.54 | 59857.51 | 21 | 0 | 0.0131 | 0.56068 | 0 | 0 |  |  | 2.902 | 124.21 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 67100.27 |  | 102942.85 |  | 0 |  | 13.4512 |  | 0 |  |  |  | 223.88 |  |  | DIL
14 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 240.75 |  | 0 | 78.23 | 18833.87 | 107.27 | 25825.25 | 21 | 0 | 0.00635 | 1.5288 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 62.6 |  |  | POL1_0
|  | sál + schsiště:165,75+75,0 |  | 240.75 | [18 empty] | VV | 0
15 | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 560 |  | 0 | 0.03 | 16.8 | 68.87 | 38567.2 | 21 | 0 | 0.01838 | 10.2928 | 0 | 0 |  |  | 0.144 | 80.64 |  |  | POL1_0
16 | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 1680 |  | 0 | 28.72 | 48249.6 | 2.48 | 4166.4 | 21 | 0 | 0.00097 | 1.6296 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 10.08 |  |  | POL1_0
17 | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 560 |  | 0 | 0 | 0 | 61.4 | 34384 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.126 | 70.56 |  |  | POL1_0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 129.91 |  | 1222.45 |  | 0 |  | 0.00565 |  | 0.35652 |  |  |  | 3.27 |  |  | DIL
18 | 968061113R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 20.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  | POL1_0
19 | 968061126R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 91.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 0.27 |  |  | POL1_0
20 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 3 |  | 0 | 23 | 69 | 201.5 | 604.5 | 21 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.067 | 0.201 |  |  | 0.533 | 1.6 |  |  | POL1_0
21 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 | m2 | 2.88 |  | 0 | 21.15 | 60.91 | 175.85 | 506.45 | 21 | 0 | 0.00092 | 0.00265 | 0.054 | 0.15552 |  |  | 0.465 | 1.34 |  |  | POL1_0
|  | 1,8*1,6 |  | 2.88 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 47906.56 |  | 0 |  | 0 |  | 14.5218 |  |  |  | 62.98 |  |  | DIL
22 | 978036161R00 | Otlučení omítek břízolitových v rozsahu 50 % | m2 | 500.75 |  | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 18577.83 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 14.5218 |  |  | 0.11 | 55.08 |  |  | POL1_0
23 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 16.12 |  | 0 | 0 | 0 | 226 | 3643.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 7.9 |  |  | POL1_0
24 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km, (15km) | t | 225.68 |  | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 3520.61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
25 | 979990107R00 | Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva | t | 16.12 |  | 0 | 0 | 0 | 1375 | 22165 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 48061.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 117.15 |  |  | DIL
26 | 999281211R00 | Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m | t | 62.58 |  | 0 | 0 | 0 | 768 | 48061.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.872 | 117.15 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 246015.49 |  | 77038.01 |  | 0 |  | 7.6788 |  | 0 |  |  |  | 145.37 |  |  | DIL
27 | 713111121RU1 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 1 vrstva - včetně dodávky plsti tl. 120 mm λ=0,034 | m2 | 74.3 |  | 0 | 308.87 | 22949.04 | 224.13 | 16652.86 | 21 | 0 | 0.00572 | 0.425 | 0 | 0 |  |  | 0.462 | 34.33 |  |  | POL1_0
28 | 713111221RK3 | Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, Jutafol N 110 standard | m2 | 74.3 |  | 0 | 26.51 | 1969.69 | 78.49 | 5831.81 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.01115 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 11.89 |  |  | POL1_0
29 | 713181111RT2 | Izolace minerální foukaná do dutin stropů λ=0,041 | m3 | 12.2446 |  | 0 | 1244.42 | 15237.47 | 359.58 | 4402.93 | 21 | 0 | 0.0735 | 0.89998 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 7.35 |  |  | POL1_0
|  | 74,3*0,16*1,03 |  | 12.2446 |  | 0 | [16 empty] | VV | 0
30 | 713181111RT2 | Izolace minerální foukaná do dutin stropů λ=0,041 | m3 | 68.2437 |  | 0 | 1244.42 | 84923.8 | 359.58 | 24539.06 | 21 | 0 | 0.0735 | 5.0159 | 0 | 0 |  |  | 0.6 | 40.95 |  |  | POL1_0
|  | STR 1:82,6*0,16*1,03 |  | 13.6125 | [18 empty] | VV | 0
|  | str 4:165,75*0,32*1,03 |  | 54.6312 | [18 empty] | VV | 0
31 | 713111111R00 | Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně λ=0,034 | m2 | 278.04 |  | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 12289.37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.09 | 25.02 |  |  | POL1_0
|  | STR 1:82,6 |  | 82.6 | [18 empty] | VV | 0
|  | STR 4:165,75 |  | 165.75 | [18 empty] | VV | 0
|  | STR 3:29,69 |  | 29.69 | [18 empty] | VV | 0
|  | STR 6:19,18 |  | 0 | [18 empty] | VV | 0
32 | 63153422R | Deska izolační 1000x500x 60 mm λ=0,034 | m2 | 85.078 |  | 0 | 285.5 | 24289.77 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0039 | 0.3318 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 82,6*1,03 |  | 85.078 | [18 empty] | VV | 0
33 | 63153420R | Deska izolačn 1000x500x 40 mm λ=0,034 | m2 | 170.7225 |  | 0 | 191 | 32608 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0026 | 0.44388 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 165,75*1,03 |  | 170.7225 | [18 empty] | VV | 0
34 | 28375955R | Deska polystyrenová EPSGrey tl. 220 mm λ=0,031 | m2 | 30.5807 |  | 0 | 502 | 15351.51 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0046 | 0.14067 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 29,69*1,03 |  | 30.5807 | [18 empty] | VV | 0
35 | 283762323R | Deska EPS 1000x500x200 mm, fasádní λ=0,031 | m2 | 19.7554 |  | 0 | 565 | 11161.8 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.05927 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 19,18*1,03 |  | 19.7554 | [18 empty] | VV | 0
36 | 713130020RA0 | Izolace tepelná stěn přibití polystyren EPS gey λ=0,031 | m2 | 82.5 |  | 0 | 88.74 | 7321.05 | 68.76 | 5672.7 | 21 | 0 | 0.00094 | 0.07755 | 0 | 0 |  |  | 0.14272 | 11.77 |  |  | POL2_0
|  | SO 4,5:71,7+10,8 |  | 82.5 | [18 empty] | VV | 0
37 | 2837593903R | Deska fasádní polystyrenová EPS grey tl. 160 mm λ=0,031 | m2 | 73.851 |  | 0 | 348.5 | 25737.07 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00315 | 0.23263 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 71,7*1,03 |  | 73.851 | [18 empty] | VV | 0
38 | 28375953R | Deska fasádní polystyrenová EPS grey tl. 160 mmλ=0,031 | m2 | 11.124 |  | 0 | 401.5 | 4466.29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.04094 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 10,8*1,03 |  | 11.124 | [18 empty] | VV | 0
39 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | t | 7.68 |  | 0 | 0 | 0 | 996 | 7649.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.831 | 14.06 |  |  | POL1_0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 22097.26 |  | 29047.57 |  | 0 |  | 2.3232 |  | 0 |  |  |  | 56.97 |  |  | DIL
40 | 762342915RT2 | Zalaťování otvorů střech pl.nad 8 m2, rozteč 22 cm, latě 3/5 cm prodloužení | m2 | 20.35 |  | 0 | 46.41 | 944.44 | 72.59 | 1477.21 | 21 | 0 | 0.00413 | 0.08405 | 0 | 0 |  |  | 0.137 | 2.79 |  |  | POL1_0
41 | 762520010RA0 | Podlaha z prken hrubých na sraz | m2 | 82.6 |  | 0 | 181.83 | 15019.16 | 239.17 | 19755.44 | 21 | 0 | 0.02029 | 1.676 | 0 | 0 |  |  | 0.47553 | 39.28 |  |  | POL2_0
|  | str 1:82,6 |  | 82.6 | [18 empty] | VV | 0
42 | 762510010RAA | Podlaha z desek dřevotřískových, desky tloušťky 15 mm | m2 | 29.69 |  | 0 | 206.59 | 6133.66 | 259.41 | 7701.88 | 21 | 0 | 0.01897 | 0.56322 | 0 | 0 |  |  | 0.49722 | 14.76 |  |  | POL2_0
|  | STR 3:29,69 |  | 29.69 | [18 empty] | VV | 0
|  | STR 6:19,18 |  | 0 | [18 empty] | VV | 0
43 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0.08 |  | 0 | 0 | 0 | 1413 | 113.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.751 | 0.14 |  |  | POL1_0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 28477.52 |  | 26427.23 |  | 0 |  | 0.31004 |  | 0.28275 |  |  |  | 48.13 |  |  | DIL
44 | 764311821R00 | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° | m2 | 5.56 |  | 0 | 0 | 0 | 66.6 | 370.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00732 | 0.0407 |  |  | 0.115 | 0.64 |  |  | POL1_0
|  | markýza:1,8+3,76 |  | 5.56 | [18 empty] | VV | 0
45 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm | m | 23.6 |  | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 785.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00226 | 0.05334 |  |  | 0.0575 | 1.36 |  |  | POL1_0
|  | 23,6 |  | 23.6 | [18 empty] | VV | 0
46 | 764410880R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm | m | 41 |  | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 2455.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0.11767 |  |  | 0.1035 | 4.24 |  |  | POL1_0
47 | 764322842R00 | Demontáž oplechování rš 500 mm záv.lišta | m | 18.5 |  | 0 | 0 | 0 | 45.7 | 845.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00384 | 0.07104 |  |  | 0.08625 | 1.6 |  |  | POL1_0
48 | 764811202R00 | Krytina hladká z lak. Pz tabulí 2 x 1 m, do 45° | m2 | 5.56 |  | 0 | 461.88 | 2568.05 | 789.12 | 4387.51 | 21 | 0 | 0.00522 | 0.02902 | 0 | 0 |  |  | 1.379 | 7.67 |  |  | POL1_0
49 | 764819212R00 | Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm, ( část se může použít stávajícícg) | m | 42.6 |  | 0 | 254.48 | 10840.85 | 116.02 | 4942.45 | 21 | 0 | 0.00317 | 0.13504 | 0 | 0 |  |  | 0.219 | 9.33 |  |  | POL1_0
|  | vč.kolen a příchytek:23,6+19 |  | 42.6 | [18 empty] | VV | 0
50 | 764816140RT2 | Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 400 mm, lepení Enkolitem | m | 41 |  | 0 | 273.06 | 11195.46 | 235.94 | 9673.54 | 21 | 0 | 0.00287 | 0.11767 | 0 | 0 |  |  | 0.42343 | 17.36 |  |  | POL1_0
51 | 764814537R00 | Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš500 mm | m | 18.5 |  | 0 | 209.36 | 3873.16 | 127.14 | 2352.09 | 21 | 0 | 0.00153 | 0.02831 | 0 | 0 |  |  | 0.24 | 4.44 |  |  | POL1_0
52 | 998764102R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | t | 0.31 |  | 0 | 0 | 0 | 1981 | 614.11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.82 | 1.49 |  |  | POL1_0
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 13800.35 |  | 10111.71 |  | 0 |  | 1.0224 |  | 0.95645 |  |  |  | 19.12 |  |  | DIL
53 | 765312860R00 | Demontáž krytiny dvoudrážk.,zvětralá malta,do suti, západní štít | m2 | 20.35 |  | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 1568.99 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0.95645 |  |  | 0.162 | 3.3 |  |  | POL1_0
54 | 765310070RA0 | Zastřešení pálenou krytinou jednoduché | m2 | 20.35 |  | 0 | 678.15 | 13800.35 | 362.85 | 7384 | 21 | 0 | 0.05024 | 1.0224 | 0 | 0 |  |  | 0.66035 | 13.44 |  |  | POL2_0
55 | 998765102R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m | t | 1.02 |  | 0 | 0 | 0 | 1136 | 1158.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.329 | 2.38 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 468.15 |  | 99511.05 |  | 0 |  | 0.00045 |  | 0 |  |  |  | 14.84 |  |  | DIL
56 | 766711021R00 | Montáž vstupních dveří s vypěněním | m | 15.4 |  | 0 | 23.18 | 356.97 | 371.82 | 5726.03 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00031 | 0 | 0 |  |  | 0.757 | 11.66 |  |  | POL1_0
|  | 4,8*2+5,8 |  | 15.4 | [18 empty] | VV | 0
57 | 766711001R00 | Montáž oken s vypěněním | m | 6.8 |  | 0 | 16.35 | 111.18 | 230.15 | 1565.02 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00014 | 0 | 0 |  |  | 0.468 | 3.18 |  |  | POL1_0
|  | 6,8 |  | 6.8 | [18 empty] | VV | 0
58 | 1 | dodávka vnitřních dveří plast dle výběru, 80/197 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 12500 | 25000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
59 | 1 | dodávka vnějších dveří plast dle výběru, 160/210 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
60 | 2 | dodávka plastového okna trojsklo | m2 | 5.76 |  | 0 | 0 | 0 | 9500 | 54720 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 780 | Profese |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
61 | 3 | hromosvod - úprava svodů s výměnou | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
62 | 4 | vytápění+ výměna zdroje | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
63 | 5 | VZT + Rekuperace | kpl | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 | 21
64 | 6 | FVE | kpl | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | END
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 74489 |  | 0 |  | 0 |  | 0
65 | 4 | zařízení staveniště, mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 74489 | 74489 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 5 | Opatření pro hnízední ptactva | kpl | 1 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Vytápění
PČ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava (u neceníkové položky nevyplněno)
Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| 1 | Strojovny |  |  |  | 0
1 |  | Venkovní jednotka tepelného čerpadla topný výkon 16 kW při venkovní teplotě -15°C (garantovaný operační rozsah do -28°C) | ks | 2 |  | 0
2 |  | Konzole stojanová, obyčejná | ks | 2 |  | 0
3 |  | Vnitřní jednotka tepelného čerpadla | ks | 2 |  | 0
4 |  | Vedení měděného potrubí chladiva, chladivo R410A, tepelná izolace, kominikace | bm | 15 |  | 0
5 |  | Chránička pro chladivové potrubí | bm | 15 |  | 0
6 |  | Instalace venkovní/vnitřní jednotky, propojení, vyvakuování a napuštění systému chladivem | kpl | 2 |  | 0
7 |  | Elektrické propojení, materiál vč. Práce | kpl | 1 |  | 0
8 |  | Nastavení, odzkoušení a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
9 |  | Rozdělovač pro topné okruhy ČS do 70 kW 2 okruhy | ks | 1 |  | 0
10 |  | Držák na stěnu pro rozdělovač a sběrač | ks | 1 |  | 0
11 |  | Čerpadlová skupina nesměšovaná DN 25 Kvs sestavy 5,8. Včetně oběhového čerpadla s pracovním bodem Q=0,405 m3/h; H=2,404m Kompletní jednotka s oběhovým čerpadlem (180 mm), dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teplo měry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah indikace 0-120 °C), jeden kulový kohout čerpadla s převlečnou maticí, izolace EPS, vzdálenost os od 200 mm volně volitelná, dolní vývod 1 1/2“ AG s plošným utěsněním, horní vývod s vnitřním závitem odpovídající rozměrům čerpadla. | kpl | 1 |  | 0
12 |  | Čerpadlová skupina nesměšovaná DN 32 Kvs sestavy 6,1. Včetně oběhového čerpadla s pracovním bodem Q=0,929 m3/h; H=0,329m Kompletní jednotka s oběhovým čerpadlem (180 mm), dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teplo měry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah indikace 0-120 °C), jeden kulový kohout čerpadla s převlečnou maticí, izolace EPS, vzdálenost os od 200 mm volně volitelná, dolní vývod 1 1/2“ AG s plošným utěsněním, horní vývod s vnitřním závitem odpovídající rozměrům čerpadla. | kpl | 1 |  | 0
13 |  | Hydraulický stabilizátor pro malé systémy s hydraulickou výhybkou | ks | 1 |  | 0
14 | 732 19-9100.RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | kpl | 8 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
15 |  | Dodávka amontáž krbových kamen | ks | 1 |  | 0
16 | 998 73-2202.R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | % | 8092.94 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
| 2 | Potrubí |  |  |  | 0
17 | 733 15-1212.R00 | Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojovaných lisováním, z uhlíkové oceli D 15x1,2 mm | m | 96 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
18 | 733 15-1213.R00 | Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojovaných lisováním, z uhlíkové oceli 18x1,2 mm | m | 36 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
19 | 733 15-1214.R00 | Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojovaných lisováním, z uhlíkové oceli D 22x1,5 mm | m | 2 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
20 | 733 15-1216.R00 | Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojovaných lisováním, z uhlíkové oceli D 35x1,5 mm | m | 16 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
21 | 733 15-1217.R00 | Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojovaných lisováním, z uhlíkové oceli D 42x1,5 mm | m | 4 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
22 | 733 15-1218.R00 | Potrubí z trubek ocelových hladkých, spojovaných lisováním, z uhlíkové oceli D 54x1,5 mm | m | 10 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
23 | 283773007R | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového PE tl. Izolace 13mm, DN 15mm | m | 96 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
24 | 283773013R | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového PE tl. Izolace 13mm, DN 18mm | m | 36 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
25 | 283773025R | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového PE tl. Izolace 13mm, DN 22mm | m | 2 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
26 | 283773049R | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového PE tl. Izolace 13mm, DN 35mm | m | 16 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
27 | 283773061R | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového PE tl. Izolace 13mm, DN 42mm | m | 4 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
28 | 283773079R | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového PE tl. Izolace 13mm, DN 54mm | m | 10 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
29 | 733 19-0217.R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 51 | m | 164 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
30 | 998 73-3103.R00 | Přesun hmot pro potrubí v objektech výšky do 12 m | % | 526.034 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
| 3 | Armatury |  |  |  | 0
31 | 734 21-3112.R00 | Ventil automatický odvzdušňovací DN 15 | ks | 6 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
32 | 734 29-3225.R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 | ks | 2 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
33 | 734 23-3115.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 | ks | 2 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
34 | 734 23-3116.R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 | ks | 2 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
35 | 734 23-5131.R00 | Kohout kulový, s vypouštěním DN 15 | ks | 4 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
36 | 734 24-5125.R00 | Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40 | ks | 2 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
37 | 551200161R | Hlavice termostatická kapalinová | ks | 15 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
38 | 734 26-3313.R00 | Šroubení topenářské DN 20 | ks | 15 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
39 |  | Automatické doplnovací zařízení | ks | 2 |  | 0
40 |  | Odlučovače vzduchu a nečistot DN 40 | ks | 1 |  | 0
41 | 998 73-4203.R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | % | 279.435 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
| 4 | Otopná tělesa |  |  |  | 0
Otopná tělesa panelová VK, jednodesková, bez přídavné přestupní plochy (Typ 10)
42 | 735 15-7141.R00 | Výšky tělesa 500 mm, stavební délky 500 mm | ks | 1 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
Otopná tělesa panelová VK, jednodesková, s jednou přídavnou přestupní plochou (Typ 11)
43 | 735 15-7262.R00 | Výšky tělesa 600 mm, stavební délky 600 mm | ks | 5 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
Otopná tělesa panelová VK, dvoudesková, s jednou přídavnou přestupní plochou (Typ 21)
44 | 735 15-7563.R00 | Výšky tělesa 600 mm, stavební délky 700 mm | ks | 1 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
45 | 735 15-7564.R00 | Výšky tělesa 600 mm, stavební délky 800 mm | ks | 1 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
Otopná tělesa panelová VK, dvoudesková, se dvěmi přídavnými přestupními plochami (Typ 22)
46 | 735 15-7661.R00 | Výšky tělesa 600 mm, stavební délky 500 mm | ks | 2 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
47 | 735 15-7663.R00 | Výšky tělesa 600 mm, stavební délky 700 mm | ks | 1 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
48 | 735 15-7666.R00 | Výšky tělesa 600 mm, stavební délky 1000 mm | ks | 2 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
49 | 735 15-7680.R00 | Výšky tělesa 900 mm, stavební délky 400 mm | ks | 1 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
50 | 735 15-7682.R00 | Výšky tělesa 900 mm, stavební délky 600 mm | ks | 1 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
Otopná tělesa panelová VK, třídesková, se třemi přídavnými přestupními plochami (Typ 33)
51 | 735 15-7770.R00 | Výšky tělesa 600 mm, stavební délky 1600 mm | ks | 4 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
52 | 998 73-5201.R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m | % | 1537.3 |  | 0 | RTS DATA 2021/II
| 6 | Zkoušky zařízení a revize |  |  |  | 0
53 |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. | hod | 8 |  | 0
54 |  | Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení vytápění a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. Zaučen musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupce Billy, tak zástupce majitele budovy | hod | 4 |  | 0
55 |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách | hod | 72 |  | 0
56 |  | Vyregulování průtoků včetně vystavení protokolu | hod | 24 |  | 0
57 |  | Zohlednit zejména firemní know-how dodavatele a potřeby pro řádné provedení díla na stavbě -Bude provedeno před započetím díla a konzultováno a odsouhlaseno investorem. Dopracování zadávací dokumentace na prováděcí a dílenskou dokumentaci | ks | 1 |  | 0
58 |  | Vypracování realizační dokumentace - Dokumentace bude vypracována dle skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků | % | 2.5 |  | 0
59 |  | Vypracování dokumentace skutečného stavu - Dokumentace bude vypracována na úrovni prováděcí dokumentace (textová a výkresová část, specifikace skutečně použitého materiálu, zařízení a výrobků | % | 1.5 |  | 0
60 |  | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení především rozvodů, klapek, filtrů a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VTP pro obsluhu, údržbu a servis | ks | 1 |  | 0
61 |  | Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění | ks | 1 |  | 0
62 |  | Závěrečný úklid-Provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby | ks | 1 |  | 0
63 |  | Koordinační činnost | ks | 1 |  | 0
64 |  | Doprava | % | 4 |  | 0
65 |  | Zařízení staveniště-Především v souladu s NV č. 591/2006 Sb. | % | 1 |  | 0

## VZT
Věta | Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Montáž | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení
Zařízení č.1-šatny, kanceláře
1011-511 |  | VZT JEDNOTKA
1011-8901 | 1 | VZT JEDNOTKA S REKUPERÁTOREM,Vp=Vo=1500 m3/hod, tlaková ztráta 400 Pa,rychlost v průřezu 1,7 m/s,účinnost rekuperace 82% (výkon 34,6 kW)2x ventilátor s EC motorem, příkon 1,07 kW,napětí 400 V, proud 1,7 A, komora topného registru 10,3 kW, teplotní spád 75/55°C,průtok vody 0,45 m3/hod, tlaková ztráta 0,8 kPa komora přímého výparníku 10,3 kW, splňuje Ekodesingn-nařízení komise EU č.1253/2014 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 826 | 826
1011-8901 | 2 | VZT JEDNOTKA S REKUPERÁTOREM,Vp=Vo=565 m3/hod, tlaková ztráta 400 Pa,rychlost v průřezu 1,7 m/s,účinnost rekuperace 82% (výkon 34,6 kW)2x ventilátor s EC motorem, příkon 1,07 kW,napětí 400 V, proud 1,7 A, komora topného registru 10,3 kW, teplotní spád 75/55°C,průtok vody 0,45 m3/hod, tlaková ztráta 0,8 kPa komora přímého výparníku 10,3 kW, splňuje Ekodesingn-nařízení komise EU č.1253/2014 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 826 | 826
1011-8902 | 3 | MaR dle podmínek technické zprávy, včetně připojení jednotek na silový přívod, rozvaděče MaR, kabeláže, a všech potřebných čidel nutných k řádnému provozu zařízení. | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003-4897 |  | KOMFORTNÍ VYÚSTKA |  |  |  |  | 0 | 0
1003-5030 | 4 | VK-1.0 525*75 vyúst.R3 TPJ 48-12-95 | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1231-19318 |  | REGULAČNÍ KLAPKY IMOS-RK /netěsná, ovládaní ruční/ |  |  |  |  | 0 | 0
1231-19381 | 5 | RK-315x200-R | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003-5245 | 7 | PRŮMYSLOVÁ VYÚSTKA |  |  |  |  | 0 | 0
1003-5339 | 6 | VP-1.0 425*225 vyúst.R1 TPJ 48-12-95 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003-4897 |  | KOMFORTNÍ VYÚSTKA |  |  |  |  | 0 | 0
1003-4979 | 7 | VK-1.0 325*75 vyúst.R1 TPJ 48-12-95 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1231-19708 |  | REGULAČNÍ KLAPKY ovládaní pro servopohon/ |  |  |  |  | 0 | 0
1231-19851 | 8 | RK-500x250-S | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1231-19849 | 9 | RK-500x200-S | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003-555 |  | TALÍŘOVÝ VENTIL |  |  |  |  | 0 | 0
1003-557 | 10 | IT 125/100 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003-559 | 11 | IT 200/170 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003-4897 |  | KOMFORTNÍ VYÚSTKA |  |  |  |  | 0 | 0
1003-5009 | 12 | VK-1.0 425*125 vyúst.R1 TPJ 48-12-95 | ks | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1231-15551 |  | PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE ZINKOVÉ |  |  |  |  | 0 | 0
1231-15685 | 13 | PZZN-900x630 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1231-21081 |  | KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ |  |  |  |  | 0 | 0
1231-21085 | 14 | KK-P-160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 3
1003-4531 |  | PRŮMYSLOVÁ VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ |  |  |  |  | 0 | 0
1003-4538 | 15 | KV-P1-R1 425*75 TPJ 48-12-95 | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1003-555 |  | TALÍŘOVÝ VENTIL |  |  |  |  | 0 | 0
1003-604 | 16 | KE 160 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
1003-557 | 17 | IT 125/100 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1020-1 |  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  |  | 0 | 0
1020-39 | 18 | do obvodu 1890 30% tvarovek | bm | 44 |  |  | 0 | 0 | 19 | 475
|  | Zařízení - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  |  | 0
1105-124 | 19 | příprava ke koplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregolování zařízení | hod | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1105-127 | 20 | komplexní vyzkoušení zařízení | hod | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1105-130 | 21 | projekt skutečného provedení | hod | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Lešení |  |  |  |  | 0
1105-43 |  | MONTÁŽ LEŠEŇOVÉ PODLAHY S PŘÍČNÍKY NEBO PODÉLNÍKY |  |  |  |  | 0
1105-45 | 22 | výšky do 10 m | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1
1105-48 |  | PŘÍPLATEK K CENĚ ZA PRVNÍ A KAŽDÝ DALŠÍ MĚSÍC I ZAPOČATÝ MĚSÍC POUŽITÍ LEŠENÍ |  |  |  |  | 0 | 0
1105-51 | 23 | výšky do 10 m | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1105-75 |  | DEMONTÁŽ LEŠEŇOVÉ PODLAHY S PŘÍČNÍKY NEBO PODÉLNÍKY |  |  |  |  | 0 | 0
1105-77 | 24 | výšky do 10 m | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Lešení - celkem |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1
|  | REKUPERACE Celkem | [5 empty] | 0

## FVE
FVE panely
Panely | Kč/jed | ks | Kč
Panel 360 Wp |  | 40 | 0
Střídač |  |  | 0
Rozvaděč |  |  | 0
Kabeláže |  |  | 0
řídící a monitorovací systém |  |  | 0
Kotevní prvky a úprava střechy |  |  | 0
Celkem |  |  | 0
Montáž a uvedení do provozu |  |  | 0
Celkem |  |  | 0